## ANNEXURE-4
LIST OF FABRICATED ITEMS FOR SoR OF 2024-25
Annexure - 4
Amt. in Rs.
Sl. No. | PARTICULARS OF MATERIALS / ITEMS | Unit | New Bin Code | Approx. weight in Kg | Schedule of Rate for 2024-25 (rates including GST) | GST %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | L.T. 3 Pin Cross Arm 50x50x6 mm | No. | 7130810413 | 7.27 | 761.9 | 18%
2 | L.T. 4 Pin Cross Arm 50x50x6 mm | No. | 7130810441 | 8.65 | 907.39 | 18%
3 | L.T. 5 Pin Cross Arm 50x50x6 mm | No. | 7130810461 | 10.03 | 1052.86 | 18%
4 | L.T. 2 Pin Cross Arm 50x50x5 mm | No. | 7130810196 | 6.4 | 522.73 | 18% | NEW BIN CODE ALLOTTED
5 | L.T. 3 Pin Cross Arm 50x50x5 mm | No. | 7130810197 | 7 | 638.63 | 18% | NEW BIN CODE ALLOTTED
6 | L.T. 4 Pin Cross Arm 50x50x5 mm | No. | 7130810198 | 8.28 | 755.75 | 18% | NEW BIN CODE ALLOTTED
7 | L.T. 5 Pin Cross Arm 50x50x5 mm | No. | 7130810199 | 9.65 | 871.63 | 18% | NEW BIN CODE ALLOTTED
8 | L.T. 3 Pin Cross Arm 65x65x5 mm | No. | 7130810200 | 7.37 | 798.89 | 18% | NEW BIN CODE ALLOTTED
9 | L.T. 5 Pin Cross Arm 65x65x6 mm | No. | 7130810202 | 9.65 | 1118.2 | 18% | NEW BIN CODE ALLOTTED
10 | L.T. 5 Pin Cross Arm for tangent location | No. | 7130810203 | 16 | 1256.28 | 18% | NEW BIN CODE ALLOTTED
11 | 11 kV Cross Arm angle type 65x65x6 mm | No. | 7130810204 | 11.48 | 1285.88 | 18% | NEW BIN CODE ALLOTTED
12 | 11 kV "V" Cross Arm Channel type 75x40 mm | No. | 7130810205 | 14.6 | 1582.99 | 18% | NEW BIN CODE ALLOTTED
13 | 11 kV Cross Arm Cleat type | No. | 7130810495 | 14.16 | 1292.03 | 18%
14 | 11 kV Top Clamp Angle type 65x65x6 mm | No. | 7130810679 | 3.08 | 362.46 | 18%
15 | 11 kV Top Clamp Channel type 75x40 mm | No. | 7130810206 | 3.5 | 435.19 | 18% | NEW BIN CODE ALLOTTED
16 | 11 kV Top Clamp Cleat type | No. | 7130810207 | 3.54 | 320.54 | 18% | NEW BIN CODE ALLOTTED
17 | 33 kV Cross Arm 75x75x6 mm | No. | 7130810595 | 25.7 | 2875.02 | 18%
18 | 33 kV Top Channel 75x75x6 mm | No. | 7130810676 | 4.08 | 478.35 | 18%
19 | D.C.Cross Arm 5.2 Mtr. Channel | No. | 7130810684 | 49.56 | 10426.28 | 18%
20 | D.C.Cross Arm 4.8 Mtr. Channel 100x50 mm | Set | 7130810208 | 98 | 10523.68 | 18% | NEW BIN CODE ALLOTTED
21 | D.C.Cross Arm 3.8 Mtr. Channel 100x50 mm | Set | 7130810006 | 79 | 8393.31 | 18%
22 | 11 kV Bridling Cross Arm 65x65x6 mm | No. | 7130810209 | 19 | 1917.1 | 18% | NEW BIN CODE ALLOTTED
23 | 11 kV Bridling Top Clamps 65x65x6 mm | No. | 7130810210 | 6 | 683.01 | 18% | NEW BIN CODE ALLOTTED
24 | 33 kV Bridling Cross Arm 75x75x6 mm | No. | 7130810211 | 19.3 | 2243.8 | 18% | NEW BIN CODE ALLOTTED
25 | 33 kV Bridling Top Clamps 75x75x6 mm | No. | 7130810212 | 6.18 | 472.18 | 18% | NEW BIN CODE ALLOTTED
26 | L.T. "U" Clamp 50x6 mm Flat | No. | 7130810060 | 0.65 | 97.22 | 18%
27 | Fencing Post 4 Feet Centre 75x75x6 mm | No. | 7130810213 | 6.17 | 776.71 | 18% | NEW BIN CODE ALLOTTED
28 | Fencing Post 8 Feet Centre 75x75x6 mm | No. | 7130810214 | 12.34 | 1554.64 | 18% | NEW BIN CODE ALLOTTED
29 | Fencing Post 10 Feet Centre 75x75x6 mm | No. | 7130810215 | 18.52 | 1909.7 | 18% | NEW BIN CODE ALLOTTED
30 | 11 kV Bird Guard Stool | No. | 7130810244 | 2.7 | 247.8 | 18% | NEW BIN CODE ALLOTTED
31 | 33 kV Bird Guard Stool | No. | 7130810217 | 3.1 | 283.55 | 18% | NEW BIN CODE ALLOTTED
32 | D.O.Mounting Channel 75x40 mm | No. | 7130810509 | 19.37 | 2047.78 | 18%
33 | D.O.Mounting Angle 75x75x6 mm | No. | 7130810218 | 19.2 | 1949.77 | 18% | NEW BIN CODE ALLOTTED
34 | Earthing Rod 25 mm 1.2 Mtr. | No. | 7130870030 | 4.56 | 454.21 | 18%
35 | Back Clamp for FRC type Cross Arm | No. | 7130810219 | 1.6 | 168.42 | 18% | NEW BIN CODE ALLOTTED
36 | Back Clamp for Rail Pole Plate 65x8 mm 1 No. | No. | 7130810220 | 3 | 386.15 | 18% | NEW BIN CODE ALLOTTED
37 | D.C.Cross arm 4' Centre 100x50 mm Channel 2 Nos. | Set | 7130810512 | 46 | 4857.46 | 18%
38 | D.C.Cross arm 4' Centre 75x40 mm Channel | Set | 7130810513 | 39.13 | 3528.44 | 18% | Bin code changed old Bin code was 7130810512.
39 | D.C.Cross arm 4' Centre Angle 100x100x6 mm | Set | 7130810514 | 38.03 | 4958.57 | 18% | Bin code changed old Bin code was 7130810512.
40 | D.C.Cross arm 5' Centre 100x50 mm M.S.Channel | Set | 7130810608 | 62 | 6629.08 | 18%
41 | D.C.Cross arm 5' Centre Angle type 100x100x8 mm | Set | 7130810221 | 69 | 9517.67 | 18% | NEW BIN CODE ALLOTTED
42 | D.C.Cross arm 8' Centre 100x50 mm Channel | Set | 7130810517 | 53 | 5605.81 | 18%
43 | D.C.Cross arm 8' Centre 75x40 mm Channel | Set | 7130810222 | 41.3 | 4086.92 | 18% | NEW BIN CODE ALLOTTED
44 | D.C.Cross arm 8' Centre Angle type 100x100x6 mm | Set | 7130810223 | 47.5 | 5678.55 | 18% | NEW BIN CODE ALLOTTED
45 | D Transformer Mounting 100x50 mm Channel | Set | 7130850201 | 52.63 | 5605.81 | 18%
46 | Transformer Mounting 75x40 mm Channel | Set | 7130810224 | 38.75 | 4086.92 | 18% | NEW BIN CODE ALLOTTED
47 | Bracing Set 4' Centre D.P. | Set | 7130810227 | 45.02 | 4538.16 | 18% | NEW BIN CODE ALLOTTED
48 | Bracing Set 5' Centre D.P. | Set | 7130810228 | 51.67 | 6055.81 | 18% | NEW BIN CODE ALLOTTED
49 | Bracing Set 8' Centre D.P. | Set | 7130810229 | 64.29 | 5576.22 | 18% | NEW BIN CODE ALLOTTED
50 | Bracing Cross Arm for 4 Pole Structures | Set | 7130810230 | 381.7 | 12082.01 | 18% | NEW BIN CODE ALLOTTED
51 | 11 kV Guarding Channel 100x50mm | Set | 7130810511 | 39.22 | 3063.65 | 18%
52 | 11 kV Guarding Angle 100x100x6 mm | Set | 7130810231 | 7.48 | 2882.42 | 18% | NEW BIN CODE ALLOTTED
53 | Upper & Lower Cross Arm for special structures | Set | 7130810232 | 154.23 | 13090.49 | 18% | NEW BIN CODE ALLOTTED
54 | 33 kV Guarding Channel 100x50 mm | Set | 7130897759 | 52.77 | 4086.92 | 18%
55 | Railway Cross Structures | Set | 7130810233 | 233.92 | 21702.01 | 18% | NEW BIN CODE ALLOTTED
56 | D.C.Cross arm 4' Centre for special structures | Set | 7130810234 | 132.9 | 4922.8 | 18% | NEW BIN CODE ALLOTTED
57 | Railway Pole Jointing Channel | Set | 7130810235 | 22.4 | 2076.13 | 18% | NEW BIN CODE ALLOTTED
58 | Single Pole Cut Point Fitting 100x50 mm | Set | 7130810681 | 28.18 | 3978.44 | 18%
59 | Single Pole Cut Point Fitting 75x40 mm | Set | 7130810236 | 24.62 | 2039.14 | 18% | NEW BIN CODE ALLOTTED
60 | Side Cross Arm for 11 kV 50x50x6 mm | No. | 7130810237 | 35.36 | 2410.24 | 18% | NEW BIN CODE ALLOTTED
61 | Side Cross Arm for 11 kV 75x40 mm channel | No. | 7130810238 | 41.96 | 2861.46 | 18% | NEW BIN CODE ALLOTTED
62 | L.T. Side Bracket 4 Pin 50x50x6 mm | No. | 7130810239 | 22.12 | 901.22 | 18% | NEW BIN CODE ALLOTTED
63 | L.T. Side Bracket 5 Pin 50x50x6 mm | No. | 7130810240 | 23.72 | 3775.02 | 18% | NEW BIN CODE ALLOTTED
64 | Through Bolt - 12 mm | No. | 7130810005 | 0.32 | 106.67 | 18%
65 | Bolt Big size | No. | 7130620013 | 0.86 | 151.64 | 18%
66 | I-Bolt - 16 mm | No. | 7130860017 | 0.65 | 128.51 | 18%
67 | Stay Clamp for 140 kg PCC Pole | Pair | 7130870005 | 1.54 | 194.44 | 18%
68 | Stay Clamp H.T. Per Pair | Pair | 7130810026 | 3 | 362.87 | 18%
69 | Stay Clamp for 280 kG. PCC Pole | Pair | 7130810193 | 3.12 | 362.87 | 18%
70 | Stay Clamp for R.S.Joist "A" type | Pair | 7130810216 | 3 | 386.15 | 18%
71 | Stay Clamp for R.S.Joist "B" type | Pair | 7130810241 | 3.04 | 386.15 | 18% | NEW BIN CODE ALLOTTED
72 | Stay Clamp Rail "A" type | Pair | 7130810201 | 3.04 | 386.15 | 18%
73 | Stay Clamp Rail "B" type | Pair | 7130810251 | 3.04 | 386.15 | 18%
74 | Stay Clamp Rail for H-Beam | Pair | 7130810692 | 3.28 | 402.58 | 18%
75 | Stay Clamp L.T. Rail for H-Beam | Pair | 7130810242 | 1.98 | 386.15 | 18% | NEW BIN CODE ALLOTTED
76 | Back Clamp Rail for H-Beam | Pair | 7130810361 | 1.98 | 386.15 | 18%
77 | Transformer Mounting with Belting for Addl. X-Arm | No. | 7130850203 | 31 | 5415.96 | 18%
78 | Rack 50x50x6 mm Angle | No. | 7130810243 | 37.03 | 4342.14 | 18% | NEW BIN CODE ALLOTTED
79 | Foundation bolt 25x12 mm | No. | 7130621892 | 4.56 | 507.62 | 18%
80 | Cost of Galvanization | MT |  |  | 34318.68 | 18%
Note on D43: Author: BIN NO CHANGED:old Bin code was 7130810512
Note on D44: Author: BIN NO CHANGED:old Bin code was 7130810512