## ANNEXURE-4
LIST OF FABRICATED ITEMS FOR SoR OF 2023-24
Annexure - 4
Amt. in Rs.
Sl. No. | PARTICULARS OF MATERIALS / ITEMS | Unit | New Bin Code | Approx. weight in Kg | Schedule of Rate for 2023-24 (rates including GST) | GST %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | L.T. 3 Pin Cross Arm 50x50x6 mm | No. | 7130810413 | 7.27 | 813.8235 | 18%
2 | L.T. 4 Pin Cross Arm 50x50x6 mm | No. | 7130810441 | 8.65 | 969.2278 | 18%
3 | L.T. 5 Pin Cross Arm 50x50x6 mm | No. | 7130810461 | 10.03 | 1124.6135 | 18%
4 | L.T. 2 Pin Cross Arm 50x50x5 mm | No. |  | 6.4 | 558.3577 | 18%
5 | L.T. 3 Pin Cross Arm 50x50x5 mm | No. |  | 7 | 682.1509 | 18%
6 | L.T. 4 Pin Cross Arm 50x50x5 mm | No. |  | 8.28 | 807.2511 | 18%
7 | L.T. 5 Pin Cross Arm 50x50x5 mm | No. |  | 9.65 | 931.0256 | 18%
8 | L.T. 3 Pin Cross Arm 65x65x5 mm | No. |  | 7.37 | 853.3328 | 18%
9 | L.T. 5 Pin Cross Arm 50x50x5 mm | No. |  | 9.65 | 1194.4082 | 18%
10 | L.T. 5 Pin Cross Arm for tangent location | No. |  | 16 | 1341.8957 | 18%
11 | 11 kV Cross Arm angle type 65x65x6 mm | No. |  | 11.48 | 1373.5069 | 18%
12 | 11 kV "V" Cross Arm Channel type 75x40 mm | No. |  | 14.6 | 1690.8693 | 18%
13 | 11 kV Cross Arm Cleat type | No. | 7130810495 | 14.16 | 1380.0793 | 18%
14 | 11 kV Top Clamp Angle type 65x65x6 mm | No. | 7130810679 | 3.08 | 387.1571 | 18%
15 | 11 kV Top Clamp Channel type 75x40 mm | No. |  | 3.5 | 464.85 | 18%
16 | 11 kV Top Clamp Cleat type | No. |  | 3.54 | 342.3825 | 18%
17 | 33 kV Cross Arm 75x75x6 mm | No. | 7130810595 | 25.7 | 3070.9486 | 18%
18 | 33 kV Top Channel 75x75x6 mm | No. | 7130810676 | 4.08 | 510.9503 | 18%
19 | D.C.Cross Arm 5.2 Mtr. Channel | No. | 7130810684 | 49.56 | 11136.8123 | 18%
20 | D.C.Cross Arm 4.8 Mtr. Channel 100x50 mm | Set |  | 98 | 11240.8509 | 18%
21 | D.C.Cross Arm 3.8 Mtr. Channel 100x50 mm | Set | 7130810006 | 79 | 8965.2968 | 18%
22 | 11 kV Bridling Cross Arm 65x65x6 mm | No. |  | 19 | 2047.741 | 18%
23 | 11 kV Bridling Top Clamps 65x65x6 mm | No. |  | 6 | 729.5583 | 18%
24 | 33 kV Bridling Cross Arm 75x75x6 mm | No. |  | 19.3 | 2396.7145 | 18%
25 | 33 kV Bridling Top Clamps 75x75x6 mm | No. |  | 6.18 | 504.3592 | 18%
26 | L.T. "U" Clamp 50x6 mm Flat | No. | 7130810060 | 0.65 | 99.071 | 18%
27 | Fencing Post 4 Feet Centre 75x75x6 mm | No. |  | 6.17 | 829.6384 | 18%
28 | Fencing Post 8 Feet Centre 75x75x6 mm | No. |  | 12.34 | 1660.5838 | 18%
29 | Fencing Post 10 Feet Centre 75x75x6 mm | No. |  | 18.52 | 2039.8429 | 18%
30 | 11 kV Bird Guard Stool | No. |  | 2.7 | 264.6896 | 18%
31 | 33 kV Bird Guard Stool | No. |  | 3.1 | 302.8732 | 18%
32 | D.O.Mounting Channel 75x40 mm | No. | 7130810509 | 19.37 | 2187.3304 | 18%
33 | D.O.Mounting Angle 75x75x6 mm | No. |  | 19.2 | 2082.6383 | 18%
34 | Earthing Rod 25 mm 1.2 Mtr. | No. | 7130870030 | 4.56 | 477.0588 | 18%
35 | Back Clamp for FRC type Cross Arm | No. |  | 1.6 | 171.6284 | 18%
36 | Back Clamp for Rail Pole Plate 65x8 mm 1 No. | No. |  | 3 | 393.5113 | 18%
37 | D.C.Cross arm 4' Centre 100x50 mm Channel 2 Nos. | Set | 7130810512 | 46 | 5188.4843 | 18%
38 | D.C.Cross arm 4' Centre 75x40 mm Channel | Set | 7130810512 | 39.13 | 3768.8957 | 18%
39 | D.C.Cross arm 4' Centre Angle 100x100x6 mm | Set | 7130810512 | 38.03 | 5296.4813 | 18%
40 | D.C.Cross arm 5' Centre 100x50 mm M.S.Channel | Set | 7130810608 | 62 | 7080.8396 | 18%
41 | D.C.Cross arm 5' Centre Angle type 100x100x8 mm | Set |  | 69 | 10166.2775 | 18%
42 | D.C.Cross arm 8' Centre 100x50 mm Channel | Set | 7130810517 | 53 | 5987.8373 | 18%
43 | D.C.Cross arm 8' Centre 75x40 mm Channel | Set |  | 41.3 | 4365.437 | 18%
44 | D.C.Cross arm 8' Centre Angle type 100x100x6 mm | Set |  | 47.5 | 6065.5301 | 18%
45 | D Transformer Mounting 100x50 mm Channel | Set | 7130850201 | 52.63 | 5987.8373 | 18%
46 | Transformer Mounting 75x40 mm Channel | Set |  | 38.75 | 4365.437 | 18%
47 | Bracing Set 4' Centre D.P. | Set |  | 45.02 | 4847.4275 | 18%
48 | Bracing Set 5' Centre D.P. | Set |  | 51.67 | 6468.5021 | 18%
49 | Bracing Set 8' Centre D.P. | Set |  | 64.29 | 5956.2261 | 18%
50 | Bracing Cross Arm for 4 Pole Structures | Set |  | 381.7 | 12905.3744 | 18%
51 | 11 kV Guarding Channel 100x50mm | Set | 7130810511 | 39.22 | 3272.4346 | 18%
52 | 11 kV Guarding Angle 100x100x6 mm | Set |  | 7.48 | 3078.8467 | 18%
53 | Upper & Lower Cross Arm for special structures | Set |  | 154.23 | 13982.5806 | 18%
54 | 33 kV Guarding Channel 100x50 mm | Set | 7130897759 | 52.77 | 4365.437 | 18%
55 | Railway Cross Structures | Set |  | 233.92 | 23180.9559 | 18%
56 | D.C.Cross arm 4' Centre for special structures | Set |  | 132.9 | 5258.279 | 18%
57 | Railway Pole Jointing Channel | Set |  | 22.4 | 2217.6158 | 18%
58 | Single Pole Cut Point Fitting 100x50 mm | Set | 7130810681 | 28.18 | 4249.5606 | 18%
59 | Single Pole Cut Point Fitting 75x40 mm | Set |  | 24.62 | 2178.1066 | 18%
60 | Side Cross Arm for 11 kV 50x50x6 mm | No. |  | 35.36 | 2574.4875 | 18%
61 | --do-- 75x40 Channel | No. |  | 41.96 | 3056.4594 | 18%
62 | L.T. Side Bracket 4 Pin 50x50x6 mm | No. |  | 22.12 | 962.6367 | 18%
63 | L.T. Side Bracket 5 Pin 50x50x6 mm | No. |  | 23.72 | 4032.2783 | 18%
64 | Through Bolt - 12 mm | No. | 7130810005 | 0.32 | 109.772 | 18%
65 | Bolt Big size | No. | 7130620013 | 0.86 | 156.0545 | 18%
66 | I-Bolt - 16 mm | No. | 7130860017 | 0.65 | 132.2556 | 18%
67 | Stay Clamp for 140 kg PCC Pole | Pair | 7130810026 | 1.54 | 198.1421 | 18%
68 | Stay Clamp H.T. Per Pair | Pair | 7130810026 | 3 | 369.7876 | 18%
69 | Stay Clamp for 280 kG. PCC Pole | Pair | 7130810193 | 3.12 | 369.7876 | 18%
70 | Stay Clamp for R.S.Joist "A" type | Pair | 7130810216 | 3 | 393.5113 | 18%
71 | Stay Clamp for R.S.Joist "B" type | Pair |  | 3.04 | 393.5113 | 18%
72 | Stay Clamp Rail "A" type | Pair | 7130810201 | 3.04 | 393.5113 | 18%
73 | Stay Clamp Rail "B" type | Pair | 7130810251 | 3.04 | 393.5113 | 18%
74 | Stay Clamp Rail for H-Beam | Pair | 7130810692 | 3.28 | 410.2513 | 18%
75 | Stay Clamp L.T. Rail for H-Beam | Pair |  | 1.98 | 393.5113 | 18%
76 | Back Clamp Rail for H-Beam | Pair | 7130810361 | 1.98 | 393.5113 | 18%
77 | Transformer Mounting with Belting for Addl. X-Arm | No. | 7130850201 | 31 | 5785.0442 | 18%
78 | Rack 50x50x6 mm Angle | No. |  | 37.03 | 4638.0434 | 18%
79 | Foundation bolt 25x12 mm | No. | 7130621892 | 4.56 | 522.3995 | 18%
80 | Cost of Galvanization | MT |  |  | 32130.22 | 18% | NEW ADDED